## Tabela_Mestra_V2
ID | Grupo | Rota | Parametro | Simbolo | Unidade | Valor_2026 | Classificacao | Status_2026 | Auditoria_Fonte_2026 | Driver_Prospectivo | Tratamento_Prospectivo | Arquivo_Fonte_2026 | Caminho_YAML_Resolvido | Tipo_Fonte_2026 | Fonte_Primaria_2026 | Ano_Base_Fonte | Moeda_Base | Regra_Conversao | Justificativa_2026 | Faixa_Incerteza_Baixa | Faixa_Incerteza_Alta | S1_2030_Valor | S1_2030_Fonte | S1_2030_Justificativa | S2_2030_Valor | S2_2030_Fonte | S2_2030_Justificativa | S3_2030_Valor | S3_2030_Fonte | S3_2030_Justificativa | S1_2040_Valor | S1_2040_Fonte | S1_2040_Justificativa | S2_2040_Valor | S2_2040_Fonte | S2_2040_Justificativa | S3_2040_Valor | S3_2040_Fonte | S3_2040_Justificativa | S1_2050_Valor | S1_2050_Fonte | S1_2050_Justificativa | S2_2050_Valor | S2_2050_Fonte | S2_2050_Justificativa | S3_2050_Valor | S3_2050_Fonte | S3_2050_Justificativa | Caminhos_YAML_Candidatos | Notas_Extracao | Observacoes | Classe_Modelagem | Escopo_Parametro | Projetar_2030_2050 | Variar_S1_S2_S3 | Sensibilidade | Derivado_De | Fonte_Prospectiva_Requerida | Prioridade_Pesquisa | Justificativa_Classificacao | Nota_Metodologica_V2
H-B01A | BSV | H2 | CAPEX modulo BSV |  | USD/kWh | 120.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.capex.bsv_module_usd_per_kwh | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.bsv_module_usd_per_kwh |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H-B01B | BSV | H2 | CAPEX repurpose BSV |  | USD/kWh | 60.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo / circularidade | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.capex.bsv_repurpose_usd_per_kwh | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.bsv_repurpose_usd_per_kwh |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H-B01C | BSV | H2 | CAPEX integracao BSV |  | USD/kWh | 40.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.capex.bsv_integration_usd_per_kwh | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.bsv_integration_usd_per_kwh |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H-B01D | BSV | H2 | CAPEX BSV total |  | USD/kWh | 220.0 | Parametro derivado | A - Derivado do YAML 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Resultado da soma dos componentes prospectivos | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml |  | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [30 empty] | Modulo + repurpose + integracao. |  | D | COMMON | Derivado | Nao | Nao | CAPEX modulo BSV + CAPEX repurpose BSV + CAPEX integracao BSV | Nao | Baixa | Parametro derivado; nao deve ser projetado independentemente dos seus componentes. | Nao preencher diretamente nos cenarios; recalcular a partir dos tres componentes.
H-B02 | BSV | H2 | OPEX fixo BSV |  | fracao CAPEX/ano | 0.02 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Prospectivo se necessario | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.opex_fixed.bsv_fraction_of_capex_per_year | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.opex_fixed.bsv_fraction_of_capex_per_year |  |  | E | COMMON | Sim | Nao | Nao |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
H-B03 | BSV | H2 | SOC inicial BSV | SOC0 | p.u. | 0.5 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Manter salvo sensibilidade | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.battery.soc_init_fraction | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.soc_init_fraction ¦ technology.bsv.soc_init_fraction |  |  | O | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente.
H-B04 | BSV | H2 | SOC minimo BSV | SOCmin | p.u. | 0.1 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Manter salvo sensibilidade | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.battery.min_soc_fraction | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.min_soc_fraction ¦ technology.bsv.min_soc_fraction |  |  | O | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente.
H-B05 | BSV | H2 | SOH inicial BSV | SOH0 | p.u. | 0.8 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | D - Pode evoluir tecnologicamente | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.battery.soh_initial | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.soh_initial ¦ technology.bsv.soh_initial |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Sim |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H-B06 | BSV | H2 | Janela SOC util | DeltaSOC | p.u. | 0.8 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | D - Sensibilidade tecnologica | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.battery.usable_soc_window | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.usable_soc_window ¦ technology.bsv.usable_soc_window |  |  | T | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H-B07 | BSV | H2 | RTE BSV | eta_RT | p.u. | 0.85 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver tecnologico | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.battery.battery_roundtrip | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.battery_roundtrip ¦ technology.bsv.battery_roundtrip |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Sim |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H-B08 | BSV | H2 | C-rate maximo | Cmax | h^-1 | 0.9 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver tecnologico | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.battery.c_rate_max | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.c_rate_max ¦ technology.bsv.c_rate_max |  |  | T | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H-EC01 | Economia | H2 | Taxa de desconto / WACC real | r | p.u. | 0.08 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo 2030-2050 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.wacc_real | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.wacc_real ¦ economics.discount_rate |  |  | E | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
H-EC02 | Economia | H2 | Horizonte economico | n | anos | 20 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Avaliar manutencao ou harmonizacao | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.analysis_horizon_years | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.analysis_horizon_years ¦ economics.project_lifetime_years |  |  | O | COMMON | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente.
H01 | H2 | H2 | Eficiencia eletrolisador | eta_ELZ | p.u. | 0.7 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver tecnologico central | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.efficiencies.electrolyzer | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.efficiencies.electrolyzer ¦ technology.hydrogen.electrolyzer_efficiency ¦ technology.electrolyzer.efficiency ¦ technology.electrolyzer.eta ¦ technology.hydrogen.eta_elz |  |  | T | H2 | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H02 | H2 | H2 | PCI H2 | PCI_H2 | kWh/kg | 33.33 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Parametro fisico - manter | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.hydrogen.lhv_kwh_per_kg | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.hydrogen.lhv_kwh_per_kg ¦ technology.h2.lhv_kwh_per_kg ¦ technology.hydrogen.pci_kwh_per_kg |  |  | F | H2 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Constante fisica; nao projetar temporalmente salvo mudanca de especificacao do combustivel.
H03 | H2 | H2 | Eficiencia fuel cell | eta_FC | p.u. | 0.5 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver tecnologico central | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.efficiencies.fuelcell | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.efficiencies.fuelcell ¦ technology.hydrogen.fuelcell_efficiency ¦ technology.fuelcell.efficiency ¦ technology.fuel_cell.efficiency ¦ technology.hydrogen.eta_fc |  |  | T | H2 | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H04 | H2 | H2 | CAPEX eletrolisador |  | USD/kW | 2000.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.capex.electrolyzer_usd_per_kw | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.electrolyzer_usd_per_kw |  |  | T | H2 | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H05 | H2 | H2 | CAPEX tanque H2 |  | USD/kg | 600.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.capex.h2_tank_usd_per_kg | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.h2_tank_usd_per_kg |  |  | T | H2 | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H06 | H2 | H2 | CAPEX fuel cell |  | USD/kW | 1300.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.capex.fuelcell_usd_per_kw | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.fuelcell_usd_per_kw |  |  | T | H2 | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H07 | H2 | H2 | OPEX fixo eletrolisador |  | fracao CAPEX/ano | 0.02 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Prospectivo | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.opex_fixed.electrolyzer_fraction_of_capex_per_year | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.opex_fixed.electrolyzer_fraction_of_capex_per_year |  |  | E | H2 | Sim | Nao | Nao |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
H08 | H2 | H2 | OPEX fixo fuel cell |  | fracao CAPEX/ano | 0.03 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Prospectivo | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.opex_fixed.fuelcell_fraction_of_capex_per_year | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.opex_fixed.fuelcell_fraction_of_capex_per_year |  |  | E | H2 | Sim | Nao | Nao |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
H09 | H2 | H2 | OPEX fixo tanque H2 |  | fracao CAPEX/ano | 0.01 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Prospectivo | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.opex_fixed.h2_tank_fraction_of_capex_per_year | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.opex_fixed.h2_tank_fraction_of_capex_per_year |  |  | E | H2 | Sim | Nao | Nao |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
H10 | H2 | H2 | SOC inicial tanque H2 |  | p.u. | 0.5 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Premissa operacional | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.h2_storage.soc_init_fraction | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.h2_storage.soc_init_fraction |  |  | O | H2 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente.
H11 | H2 | H2 | Limite eletrolisador |  | kW | 500 | Restricao / espaco de decisao | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Pode variar por cenario | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | optimization.constraints.electrolyzer_kw.max | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.constraints.electrolyzer_kw.max |  |  | L | H2 | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Limite do espaco de decisao; altera o dominio de busca, mas nao e driver prospectivo por si so. | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica.
H12 | H2 | H2 | Limite tanque H2 |  | kg | 300 | Restricao / espaco de decisao | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Pode variar por cenario | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | optimization.constraints.h2_tank_kg.max | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.constraints.h2_tank_kg.max |  |  | L | H2 | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Limite do espaco de decisao; altera o dominio de busca, mas nao e driver prospectivo por si so. | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica.
H13 | H2 | H2 | Limite fuel cell |  | kW | 500 | Restricao / espaco de decisao | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Pode variar por cenario | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | optimization.constraints.fuelcell_kw.max | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.constraints.fuelcell_kw.max |  |  | L | H2 | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Limite do espaco de decisao; altera o dominio de busca, mas nao e driver prospectivo por si so. | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica.
H-O01 | Otimizacao | H2 | Population |  | individuos | 48 | Configuracao computacional | A - Consolidado 2026 | Nao prioritario | Nao | Nao e driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | ga.population | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.ga.population ¦ optimization.population ¦ ga.population ¦ population |  |  | C | H2 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva.
H-O02 | Otimizacao | H2 | Generations |  | geracoes | 30 | Configuracao computacional | A - Consolidado 2026 | Nao prioritario | Nao | Nao e driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | ga.generations | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.ga.generations ¦ optimization.generations ¦ ga.generations ¦ generations |  |  | C | H2 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva.
H-O03 | Otimizacao | H2 | Pareto period |  | h | 24 | Configuracao computacional | A - Consolidado 2026 | Nao prioritario | Nao | Nao e driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | optimization.pareto_period_hours | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.pareto_period_hours |  |  | C | H2 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva.
H-O04 | Otimizacao | H2 | Single-case period |  | h | 24 | Configuracao computacional | A - Consolidado 2026 | Nao prioritario | Nao | Nao e driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | optimization.single_case_period_hours | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.single_case_period_hours |  |  | C | H2 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva.
H-O05 | Otimizacao | H2 | Seed |  |  | 42 | Reprodutibilidade | A - Consolidado 2026 | Nao prioritario | Nao | Nao e driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | reproducibility.seed | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | reproducibility.seed ¦ optimization.seed ¦ seed |  |  | C | H2 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva.
H-PV01 | PV | H2 | CAPEX PV |  | USD/kW | 1000.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.capex.pv_usd_per_kw | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.pv_usd_per_kw |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
H-PV02 | PV | H2 | OPEX fixo PV |  | fracao CAPEX/ano | 0.01 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Prospectivo se houver fonte diferenciada | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.opex_fixed.pv_fraction_of_capex_per_year | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.opex_fixed.pv_fraction_of_capex_per_year |  |  | E | COMMON | Sim | Nao | Nao |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
H-G01 | Rede | H2 | Modelo tarifario |  |  | two_tier | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver de politica tarifaria | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | tariff.pricing_model | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.pricing_model |  |  | R | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
H-G02 | Rede | H2 | Tarifa fora de ponta | c_off | USD/kWh | 0.15 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | tariff.offpeak_price_usd_kwh | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.offpeak_price_usd_kwh ¦ tariff.offpeak_usd_per_kwh |  |  | E | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
H-G03 | Rede | H2 | Tarifa ponta | c_peak | USD/kWh | 0.5 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | tariff.peak_price_usd_kwh | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.peak_price_usd_kwh ¦ tariff.peak_usd_per_kwh |  |  | E | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
H-G04 | Rede | H2 | Inicio da ponta |  | hora | 18 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Politica tarifaria | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | tariff.peak_window.start_hour | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.peak_window.start_hour ¦ tariff.peak_start_hour |  |  | R | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
H-G05 | Rede | H2 | Fim da ponta |  | hora | 21 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Politica tarifaria | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | tariff.peak_window.end_hour | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.peak_window.end_hour ¦ tariff.peak_end_hour |  |  | R | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
H-G06 | Rede | H2 | Inclui demanda contratada |  | boolean | True | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Politica tarifaria | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | tariff.include_demand_charge | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.include_demand_charge |  |  | R | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
H-G07 | Rede | H2 | Tarifa de demanda |  | USD/kW.mes | 30.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | tariff.demand_charge_usd_kw_month | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.demand_charge_usd_kw_month |  |  | E | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
M-B01A | BSV | B1 | CAPEX modulo BSV |  | USD/kWh | 120.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.bsv_module_usd_per_kwh | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.bsv_module_usd_per_kwh |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
M-B01B | BSV | B1 | CAPEX repurpose BSV |  | USD/kWh | 60.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo / circularidade | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.bsv_repurpose_usd_per_kwh | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.bsv_repurpose_usd_per_kwh |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
M-B01C | BSV | B1 | CAPEX integracao BSV |  | USD/kWh | 40.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.bsv_integration_usd_per_kwh | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.bsv_integration_usd_per_kwh |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
M-B01D | BSV | B1 | CAPEX BSV total |  | USD/kWh | 220.0 | Parametro derivado | A - Derivado do YAML 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Resultado da soma dos componentes prospectivos | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml |  | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [30 empty] | Modulo + repurpose + integracao. |  | D | COMMON | Derivado | Nao | Nao | CAPEX modulo BSV + CAPEX repurpose BSV + CAPEX integracao BSV | Nao | Baixa | Parametro derivado; nao deve ser projetado independentemente dos seus componentes. | Nao preencher diretamente nos cenarios; recalcular a partir dos tres componentes.
M-B02 | BSV | B1 | OPEX fixo BSV |  | fracao CAPEX/ano | 0.02 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Prospectivo se necessario | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.opex_fixed.bsv_fraction_of_capex_per_year | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.opex_fixed.bsv_fraction_of_capex_per_year |  |  | E | COMMON | Sim | Nao | Nao |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
M-B03 | BSV | B1 | SOC inicial BSV | SOC0 | p.u. | 0.5 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Manter salvo sensibilidade | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.soc_init_fraction | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.soc_init_fraction ¦ technology.bsv.soc_init_fraction |  |  | O | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente.
M-B04 | BSV | B1 | SOC minimo BSV | SOCmin | p.u. | 0.1 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Manter salvo sensibilidade | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.min_soc_fraction | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.min_soc_fraction ¦ technology.bsv.min_soc_fraction |  |  | O | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente.
M-B05 | BSV | B1 | SOH inicial BSV | SOH0 | p.u. | 0.8 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | D - Pode evoluir tecnologicamente | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.soh_initial | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.soh_initial ¦ technology.bsv.soh_initial |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Sim |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
M-B06 | BSV | B1 | Janela SOC util | DeltaSOC | p.u. | 0.8 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | D - Sensibilidade tecnologica | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.usable_soc_window | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.usable_soc_window ¦ technology.bsv.usable_soc_window |  |  | T | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
M-B07 | BSV | B1 | RTE BSV | eta_RT | p.u. | 0.85 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver tecnologico | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.battery_roundtrip | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.battery_roundtrip ¦ technology.bsv.battery_roundtrip |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Sim |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
M-B08 | BSV | B1 | C-rate maximo | Cmax | h^-1 | 0.9 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver tecnologico | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.c_rate_max | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.battery.c_rate_max ¦ technology.bsv.c_rate_max |  |  | T | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
M01 | Biometano | B1 | PCI biometano | PCI_BM | kWh/Nm3 | 10.19 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Parametro fisico - manter | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane.lhv_kwh_per_nm3 | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.biomethane.lhv_kwh_per_nm3 |  |  | F | B1 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Constante fisica; nao projetar temporalmente salvo mudanca de especificacao do combustivel.
M02 | Biometano | B1 | Fracao CH4 | x_CH4 | p.u. | 0.965 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Prioritario | Avaliar | Auditar qualidade / faixa futura | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane.methane_fraction | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.biomethane.methane_fraction |  |  | R | B1 | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura.
M03 | Biometano | B1 | Oferta maxima biometano | V_sup_max | Nm3/dia | 200.0 | Restricao logistica | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo importante | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane.max_supply_nm3_day | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.biomethane.max_supply_nm3_day |  |  | R | B1 | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura.
M04 | Biometano | B1 | SOC inicial armazenamento BM | SOC_BM0 | p.u. | 0.5 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Premissa operacional | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane_storage.soc_init_fraction | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.biomethane_storage.soc_init_fraction |  |  | O | B1 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente.
M05 | Biometano | B1 | SOC minimo armazenamento BM |  | p.u. | 0.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Premissa operacional | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane_storage.soc_min_fraction | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.biomethane_storage.soc_min_fraction |  |  | O | B1 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente.
M06 | Biometano | B1 | Vida util armazenamento BM |  | anos | 20 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | D - Revisar se houver fonte futura | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane_storage.lifetime_years | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.biomethane_storage.lifetime_years |  |  | T | B1 | Sim | Nao | Nao |  | Sim | Media | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
M07 | Biometano | B1 | CAPEX armazenamento BM |  | USD/Nm3 | 162.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.biomethane_storage_usd_per_nm3 | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.biomethane_storage_usd_per_nm3 |  |  | T | B1 | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
M08 | Biometano | B1 | Preco biometano | c_BM | USD/Nm3 | 0.7099 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.opex_variable_biomethane.biomethane_usd_per_nm3 | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.opex_variable_biomethane.biomethane_usd_per_nm3 |  |  | E | B1 | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
M09 | Biometano | B1 | Preco BM - baixo |  | USD/Nm3 | 0.5266 | Sensibilidade baseline | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Pode auxiliar S1-S3 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.price_sensitivity_biomethane.low_usd_per_nm3 | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.price_sensitivity_biomethane.low_usd_per_nm3 |  |  | E | B1 | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. | Sensibilidade do baseline 2026; nao equivale automaticamente ao cenario S1.
M10 | Biometano | B1 | Preco BM - base |  | USD/Nm3 | 0.7099 | Sensibilidade baseline | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Referencia | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.price_sensitivity_biomethane.base_usd_per_nm3 | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.price_sensitivity_biomethane.base_usd_per_nm3 |  |  | E | B1 | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. | Referencia da sensibilidade 2026; nao equivale automaticamente ao cenario S2.
M11 | Biometano | B1 | Preco BM - alto |  | USD/Nm3 | 0.8913 | Sensibilidade baseline | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Pode auxiliar S1-S3 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.price_sensitivity_biomethane.high_usd_per_nm3 | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.price_sensitivity_biomethane.high_usd_per_nm3 |  |  | E | B1 | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. | Sensibilidade do baseline 2026; nao equivale automaticamente ao cenario S3.
C01-BM | CHP | B1 | Eficiencia eletrica CHP | eta_el_CHP | p.u. | 0.385 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver tecnologico | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.chp.eta_el | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | technology.chp.eta_el ¦ technology.chp.electrical_efficiency |  |  | T | B1 | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
C02-BM | CHP | B1 | CAPEX CHP |  | USD/kW | 4160.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.chp_usd_per_kw | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.chp_usd_per_kw |  |  | T | B1 | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
C03-BM | CHP | B1 | O&M variavel CHP |  | USD/kWh | 0.0344 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Prospectivo | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.opex_variable_biomethane.chp_usd_per_kwh | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.opex_variable_biomethane.chp_usd_per_kwh |  |  | E | B1 | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
C04-BM | CHP | B1 | OPEX fixo CHP |  | fracao CAPEX/ano | 0.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Prioritario | Avaliar | C - Auditar fonte / intencionalidade | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.opex_fixed.chp_fraction_of_capex_per_year | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.opex_fixed.chp_fraction_of_capex_per_year | Se valor 0.0 estiver no YAML, registrar como valor usado no baseline, mas auditar antes da prospectiva. |  | E | B1 | Sim | Nao | Nao |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. | Valor 0.0 usado no baseline deve ser auditado antes da modelagem prospectiva.
C05-BM | CHP | B1 | Limite CHP |  | kW | 200 | Restricao / espaco de decisao | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Pode variar por cenario | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | optimization.constraints.chp_kw.max | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.constraints.chp_kw.max |  |  | L | B1 | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Limite do espaco de decisao; altera o dominio de busca, mas nao e driver prospectivo por si so. | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica.
C06-BM | CHP | B1 | Limite armazenamento BM |  | Nm3 | 400 | Restricao / espaco de decisao | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | D - Infraestrutura / logistica | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | optimization.constraints.biomethane_storage_nm3.max | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.constraints.biomethane_storage_nm3.max |  |  | L | B1 | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Limite do espaco de decisao; altera o dominio de busca, mas nao e driver prospectivo por si so. | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica.
M-EC01 | Economia | B1 | Taxa de desconto / WACC real | r | p.u. | 0.08 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo 2030-2050 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.wacc_real | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.wacc_real ¦ economics.discount_rate |  |  | E | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
M-EC02 | Economia | B1 | Horizonte economico | n | anos | 20 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Avaliar | Avaliar manutencao ou harmonizacao | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.analysis_horizon_years | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.analysis_horizon_years ¦ economics.project_lifetime_years |  |  | O | COMMON | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente.
M-O01 | Otimizacao | B1 | Population |  | individuos | 48 | Configuracao computacional | A - Consolidado 2026 | Nao prioritario | Nao | Nao e driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | ga.population | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.ga.population ¦ optimization.population ¦ ga.population ¦ population |  |  | C | B1 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva.
M-O02 | Otimizacao | B1 | Generations |  | geracoes | 30 | Configuracao computacional | A - Consolidado 2026 | Nao prioritario | Nao | Nao e driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | ga.generations | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.ga.generations ¦ optimization.generations ¦ ga.generations ¦ generations |  |  | C | B1 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva.
M-O03 | Otimizacao | B1 | Pareto period |  | h | 24 | Configuracao computacional | A - Consolidado 2026 | Nao prioritario | Nao | Nao e driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | optimization.pareto_period_hours | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.pareto_period_hours |  |  | C | B1 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva.
M-O04 | Otimizacao | B1 | Single-case period |  | h | 24 | Configuracao computacional | A - Consolidado 2026 | Nao prioritario | Nao | Nao e driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | optimization.single_case_period_hours | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | optimization.single_case_period_hours |  |  | C | B1 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva.
M-O05 | Otimizacao | B1 | Seed |  |  | 42 | Reprodutibilidade | A - Consolidado 2026 | Nao prioritario | Nao | Nao e driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | reproducibility.seed | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | reproducibility.seed ¦ optimization.seed ¦ seed |  |  | C | B1 | Nao | Nao | Nao |  | Nao | Baixa | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva.
M-PV01 | PV | B1 | CAPEX PV |  | USD/kW | 1000.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.pv_usd_per_kw | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.capex.pv_usd_per_kw |  |  | T | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia.
M-PV02 | PV | B1 | OPEX fixo PV |  | fracao CAPEX/ano | 0.01 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Prospectivo se houver fonte diferenciada | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.opex_fixed.pv_fraction_of_capex_per_year | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | economics.opex_fixed.pv_fraction_of_capex_per_year |  |  | E | COMMON | Sim | Nao | Nao |  | Sim | Media | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
M-G01 | Rede | B1 | Modelo tarifario |  |  | two_tier | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver de politica tarifaria | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.pricing_model | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.pricing_model |  |  | R | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
M-G02 | Rede | B1 | Tarifa fora de ponta | c_off | USD/kWh | 0.15 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.offpeak_price_usd_kwh | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.offpeak_price_usd_kwh ¦ tariff.offpeak_usd_per_kwh |  |  | E | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
M-G03 | Rede | B1 | Tarifa ponta | c_peak | USD/kWh | 0.5 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo central | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.peak_price_usd_kwh | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.peak_price_usd_kwh ¦ tariff.peak_usd_per_kwh |  |  | E | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.
M-G04 | Rede | B1 | Inicio da ponta |  | hora | 18 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Politica tarifaria | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.peak_window.start_hour | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.peak_window.start_hour ¦ tariff.peak_start_hour |  |  | R | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
M-G05 | Rede | B1 | Fim da ponta |  | hora | 21 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Politica tarifaria | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.peak_window.end_hour | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.peak_window.end_hour ¦ tariff.peak_end_hour |  |  | R | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
M-G06 | Rede | B1 | Inclui demanda contratada |  | boolean | True | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Politica tarifaria | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.include_demand_charge | Configuracao YAML vigente |  | 2026 |  |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.include_demand_charge |  |  | R | COMMON | Nao | Nao | Sim |  | Sim | Media | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
M-G07 | Rede | B1 | Tarifa de demanda |  | USD/kW.mes | 30.0 | Parametro de entrada | A - Consolidado 2026 | Documentar fonte | Sim | D - Driver prospectivo | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.demand_charge_usd_kw_month | Configuracao YAML vigente |  | 2026 | USD |  | Valor efetivamente utilizado no baseline 2026; extraido automaticamente do YAML vigente. | [29 empty] | tariff.demand_charge_usd_kw_month |  |  | E | COMMON | Sim | Sim | Nao |  | Sim | Alta | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios.

## Matriz_Prospectiva
ID_Prospectivo | Escopo_Parametro | Grupo | Parametro | Simbolo | Unidade | Valor_2026 | Classe_Modelagem | Projetar_2030_2050 | Variar_S1_S2_S3 | Sensibilidade | Prioridade_Pesquisa | Fonte_Prospectiva_Requerida | Derivado_De | Justificativa_Classificacao | Nota_Metodologica_V2 | Rota_Origem_2026 | Arquivo_Fonte_2026 | Caminho_YAML_Resolvido | S1_2030_Valor | S1_2030_Fonte | S1_2030_Justificativa | S2_2030_Valor | S2_2030_Fonte | S2_2030_Justificativa | S3_2030_Valor | S3_2030_Fonte | S3_2030_Justificativa | S1_2040_Valor | S1_2040_Fonte | S1_2040_Justificativa | S2_2040_Valor | S2_2040_Fonte | S2_2040_Justificativa | S3_2040_Valor | S3_2040_Fonte | S3_2040_Justificativa | S1_2050_Valor | S1_2050_Fonte | S1_2050_Justificativa | S2_2050_Valor | S2_2050_Fonte | S2_2050_Justificativa | S3_2050_Valor | S3_2050_Fonte | S3_2050_Justificativa
COM-001 | COMMON | BSV | C-rate maximo | Cmax | h^-1 | 0.9 | T | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.c_rate_max
COM-002 | COMMON | BSV | CAPEX BSV total |  | USD/kWh | 220.0 | D | Derivado | Nao | Nao | Baixa | Nao | CAPEX modulo BSV + CAPEX repurpose BSV + CAPEX integracao BSV | Parametro derivado; nao deve ser projetado independentemente dos seus componentes. | Nao preencher diretamente nos cenarios; recalcular a partir dos tres componentes. | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml
COM-003 | COMMON | PV | CAPEX PV |  | USD/kW | 1000.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.pv_usd_per_kw
COM-004 | COMMON | BSV | CAPEX integracao BSV |  | USD/kWh | 40.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.bsv_integration_usd_per_kwh
COM-005 | COMMON | BSV | CAPEX modulo BSV |  | USD/kWh | 120.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.bsv_module_usd_per_kwh
COM-006 | COMMON | BSV | CAPEX repurpose BSV |  | USD/kWh | 60.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.bsv_repurpose_usd_per_kwh
COM-007 | COMMON | Rede | Fim da ponta |  | hora | 21 | R | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica. | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.peak_window.end_hour
COM-008 | COMMON | Economia | Horizonte economico | n | anos | 20 | O | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.analysis_horizon_years
COM-009 | COMMON | Rede | Inclui demanda contratada |  | boolean | True | R | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica. | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.include_demand_charge
COM-010 | COMMON | Rede | Inicio da ponta |  | hora | 18 | R | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica. | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.peak_window.start_hour
COM-011 | COMMON | BSV | Janela SOC util | DeltaSOC | p.u. | 0.8 | T | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.usable_soc_window
COM-012 | COMMON | Rede | Modelo tarifario |  |  | two_tier | R | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica. | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.pricing_model
COM-013 | COMMON | BSV | OPEX fixo BSV |  | fracao CAPEX/ano | 0.02 | E | Sim | Nao | Nao | Media | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.opex_fixed.bsv_fraction_of_capex_per_year
COM-014 | COMMON | PV | OPEX fixo PV |  | fracao CAPEX/ano | 0.01 | E | Sim | Nao | Nao | Media | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.opex_fixed.pv_fraction_of_capex_per_year
COM-015 | COMMON | BSV | RTE BSV | eta_RT | p.u. | 0.85 | T | Sim | Sim | Sim | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.battery_roundtrip
COM-016 | COMMON | BSV | SOC inicial BSV | SOC0 | p.u. | 0.5 | O | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.soc_init_fraction
COM-017 | COMMON | BSV | SOC minimo BSV | SOCmin | p.u. | 0.1 | O | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.min_soc_fraction
COM-018 | COMMON | BSV | SOH inicial BSV | SOH0 | p.u. | 0.8 | T | Sim | Sim | Sim | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.battery.soh_initial
COM-019 | COMMON | Rede | Tarifa de demanda |  | USD/kW.mes | 30.0 | E | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.demand_charge_usd_kw_month
COM-020 | COMMON | Rede | Tarifa fora de ponta | c_off | USD/kWh | 0.15 | E | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.offpeak_price_usd_kwh
COM-021 | COMMON | Rede | Tarifa ponta | c_peak | USD/kWh | 0.5 | E | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | tariff.peak_price_usd_kwh
COM-022 | COMMON | Economia | Taxa de desconto / WACC real | r | p.u. | 0.08 | E | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. |  | H2 + B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.wacc_real
H2-001 | H2 | H2 | Eficiencia eletrolisador | eta_ELZ | p.u. | 0.7 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.efficiencies.electrolyzer
H2-002 | H2 | H2 | PCI H2 | PCI_H2 | kWh/kg | 33.33 | F | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Constante fisica; nao projetar temporalmente salvo mudanca de especificacao do combustivel. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.hydrogen.lhv_kwh_per_kg
H2-003 | H2 | H2 | Eficiencia fuel cell | eta_FC | p.u. | 0.5 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.efficiencies.fuelcell
H2-004 | H2 | H2 | CAPEX eletrolisador |  | USD/kW | 2000.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.capex.electrolyzer_usd_per_kw
H2-005 | H2 | H2 | CAPEX tanque H2 |  | USD/kg | 600.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.capex.h2_tank_usd_per_kg
H2-006 | H2 | H2 | CAPEX fuel cell |  | USD/kW | 1300.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.capex.fuelcell_usd_per_kw
H2-007 | H2 | H2 | OPEX fixo eletrolisador |  | fracao CAPEX/ano | 0.02 | E | Sim | Nao | Nao | Media | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.opex_fixed.electrolyzer_fraction_of_capex_per_year
H2-008 | H2 | H2 | OPEX fixo fuel cell |  | fracao CAPEX/ano | 0.03 | E | Sim | Nao | Nao | Media | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.opex_fixed.fuelcell_fraction_of_capex_per_year
H2-009 | H2 | H2 | OPEX fixo tanque H2 |  | fracao CAPEX/ano | 0.01 | E | Sim | Nao | Nao | Media | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | economics.opex_fixed.h2_tank_fraction_of_capex_per_year
H2-010 | H2 | H2 | SOC inicial tanque H2 |  | p.u. | 0.5 | O | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | technology.h2_storage.soc_init_fraction
H2-011 | H2 | H2 | Limite eletrolisador |  | kW | 500 | L | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Limite do espaco de decisao; altera o dominio de busca, mas nao e driver prospectivo por si so. | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica. | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | optimization.constraints.electrolyzer_kw.max
H2-012 | H2 | H2 | Limite tanque H2 |  | kg | 300 | L | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Limite do espaco de decisao; altera o dominio de busca, mas nao e driver prospectivo por si so. | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica. | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | optimization.constraints.h2_tank_kg.max
H2-013 | H2 | H2 | Limite fuel cell |  | kW | 500 | L | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Limite do espaco de decisao; altera o dominio de busca, mas nao e driver prospectivo por si so. | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica. | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | optimization.constraints.fuelcell_kw.max
H2-014 | H2 | Otimizacao | Population |  | individuos | 48 | C | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | ga.population
H2-015 | H2 | Otimizacao | Generations |  | geracoes | 30 | C | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | ga.generations
H2-016 | H2 | Otimizacao | Pareto period |  | h | 24 | C | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | optimization.pareto_period_hours
H2-017 | H2 | Otimizacao | Single-case period |  | h | 24 | C | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | optimization.single_case_period_hours
H2-018 | H2 | Otimizacao | Seed |  |  | 42 | C | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva. |  | H2 | configs/paper/pv_bsv_h2_1500.yaml | reproducibility.seed
B1-001 | B1 | Biometano | PCI biometano | PCI_BM | kWh/Nm3 | 10.19 | F | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Constante fisica; nao projetar temporalmente salvo mudanca de especificacao do combustivel. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane.lhv_kwh_per_nm3
B1-002 | B1 | Biometano | Fracao CH4 | x_CH4 | p.u. | 0.965 | R | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane.methane_fraction
B1-003 | B1 | Biometano | Oferta maxima biometano | V_sup_max | Nm3/dia | 200.0 | R | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Parametro regulatorio, tarifario, logistico ou de infraestrutura. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane.max_supply_nm3_day
B1-004 | B1 | Biometano | SOC inicial armazenamento BM | SOC_BM0 | p.u. | 0.5 | O | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane_storage.soc_init_fraction
B1-005 | B1 | Biometano | SOC minimo armazenamento BM |  | p.u. | 0.0 | O | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Premissa operacional mantida para comparabilidade; pode ser explorada em sensibilidade quando pertinente. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane_storage.soc_min_fraction
B1-006 | B1 | Biometano | Vida util armazenamento BM |  | anos | 20 | T | Sim | Nao | Nao | Media | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.biomethane_storage.lifetime_years
B1-007 | B1 | Biometano | CAPEX armazenamento BM |  | USD/Nm3 | 162.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.biomethane_storage_usd_per_nm3
B1-008 | B1 | Biometano | Preco biometano | c_BM | USD/Nm3 | 0.7099 | E | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.opex_variable_biomethane.biomethane_usd_per_nm3
B1-009 | B1 | Biometano | Preco BM - baixo |  | USD/Nm3 | 0.5266 | E | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. | Sensibilidade do baseline 2026; nao equivale automaticamente ao cenario S1. | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.price_sensitivity_biomethane.low_usd_per_nm3
B1-010 | B1 | Biometano | Preco BM - base |  | USD/Nm3 | 0.7099 | E | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. | Referencia da sensibilidade 2026; nao equivale automaticamente ao cenario S2. | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.price_sensitivity_biomethane.base_usd_per_nm3
B1-011 | B1 | Biometano | Preco BM - alto |  | USD/Nm3 | 0.8913 | E | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. | Sensibilidade do baseline 2026; nao equivale automaticamente ao cenario S3. | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.price_sensitivity_biomethane.high_usd_per_nm3
B1-012 | B1 | CHP | Eficiencia eletrica CHP | eta_el_CHP | p.u. | 0.385 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | technology.chp.eta_el
B1-013 | B1 | CHP | CAPEX CHP |  | USD/kW | 4160.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta | Sim |  | Driver tecnologico; pode evoluir com maturidade, learning e desempenho da tecnologia. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.capex.chp_usd_per_kw
B1-014 | B1 | CHP | O&M variavel CHP |  | USD/kWh | 0.0344 | E | Sim | Sim | Nao | Media | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.opex_variable_biomethane.chp_usd_per_kwh
B1-015 | B1 | CHP | OPEX fixo CHP |  | fracao CAPEX/ano | 0.0 | E | Sim | Nao | Nao | Media | Sim |  | Driver economico ou de mercado; sujeito a trajetorias temporais e cenarios. | Valor 0.0 usado no baseline deve ser auditado antes da modelagem prospectiva. | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | economics.opex_fixed.chp_fraction_of_capex_per_year
B1-016 | B1 | CHP | Limite CHP |  | kW | 200 | L | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Limite do espaco de decisao; altera o dominio de busca, mas nao e driver prospectivo por si so. | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica. | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | optimization.constraints.chp_kw.max
B1-017 | B1 | CHP | Limite armazenamento BM |  | Nm3 | 400 | L | Nao | Nao | Sim | Media | Sim |  | Limite do espaco de decisao; altera o dominio de busca, mas nao e driver prospectivo por si so. | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica. | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | optimization.constraints.biomethane_storage_nm3.max
B1-018 | B1 | Otimizacao | Population |  | individuos | 48 | C | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | ga.population
B1-019 | B1 | Otimizacao | Generations |  | geracoes | 30 | C | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | ga.generations
B1-020 | B1 | Otimizacao | Pareto period |  | h | 24 | C | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | optimization.pareto_period_hours
B1-021 | B1 | Otimizacao | Single-case period |  | h | 24 | C | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | optimization.single_case_period_hours
B1-022 | B1 | Otimizacao | Seed |  |  | 42 | C | Nao | Nao | Nao | Baixa | Nao |  | Configuracao computacional ou de reprodutibilidade; nao representa evolucao prospectiva. |  | B1 | configs/paper/pv_bsv_biomethane_1500.yaml | reproducibility.seed

## Agenda_Pesquisa
ID_Prospectivo | Escopo_Parametro | Grupo | Parametro | Unidade | Valor_2026 | Classe_Modelagem | Projetar_2030_2050 | Variar_S1_S2_S3 | Sensibilidade | Prioridade_Pesquisa | Nota_Metodologica_V2
B1-007 | B1 | Biometano | CAPEX armazenamento BM | USD/Nm3 | 162.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
B1-003 | B1 | Biometano | Oferta maxima biometano | Nm3/dia | 200.0 | R | Sim | Sim | Nao | Alta
B1-008 | B1 | Biometano | Preco biometano | USD/Nm3 | 0.7099 | E | Sim | Sim | Nao | Alta
B1-013 | B1 | CHP | CAPEX CHP | USD/kW | 4160.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
B1-012 | B1 | CHP | Eficiencia eletrica CHP | p.u. | 0.385 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
COM-004 | COMMON | BSV | CAPEX integracao BSV | USD/kWh | 40.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
COM-005 | COMMON | BSV | CAPEX modulo BSV | USD/kWh | 120.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
COM-006 | COMMON | BSV | CAPEX repurpose BSV | USD/kWh | 60.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
COM-015 | COMMON | BSV | RTE BSV | p.u. | 0.85 | T | Sim | Sim | Sim | Alta
COM-018 | COMMON | BSV | SOH inicial BSV | p.u. | 0.8 | T | Sim | Sim | Sim | Alta
COM-022 | COMMON | Economia | Taxa de desconto / WACC real | p.u. | 0.08 | E | Sim | Sim | Nao | Alta
COM-003 | COMMON | PV | CAPEX PV | USD/kW | 1000.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
COM-019 | COMMON | Rede | Tarifa de demanda | USD/kW.mes | 30.0 | E | Sim | Sim | Nao | Alta
COM-020 | COMMON | Rede | Tarifa fora de ponta | USD/kWh | 0.15 | E | Sim | Sim | Nao | Alta
COM-021 | COMMON | Rede | Tarifa ponta | USD/kWh | 0.5 | E | Sim | Sim | Nao | Alta
H2-004 | H2 | H2 | CAPEX eletrolisador | USD/kW | 2000.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
H2-006 | H2 | H2 | CAPEX fuel cell | USD/kW | 1300.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
H2-005 | H2 | H2 | CAPEX tanque H2 | USD/kg | 600.0 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
H2-001 | H2 | H2 | Eficiencia eletrolisador | p.u. | 0.7 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
H2-003 | H2 | H2 | Eficiencia fuel cell | p.u. | 0.5 | T | Sim | Sim | Nao | Alta
B1-002 | B1 | Biometano | Fracao CH4 | p.u. | 0.965 | R | Nao | Nao | Sim | Media
B1-011 | B1 | Biometano | Preco BM - alto | USD/Nm3 | 0.8913 | E | Nao | Nao | Sim | Media | Sensibilidade do baseline 2026; nao equivale automaticamente ao cenario S3.
B1-009 | B1 | Biometano | Preco BM - baixo | USD/Nm3 | 0.5266 | E | Nao | Nao | Sim | Media | Sensibilidade do baseline 2026; nao equivale automaticamente ao cenario S1.
B1-010 | B1 | Biometano | Preco BM - base | USD/Nm3 | 0.7099 | E | Nao | Nao | Sim | Media | Referencia da sensibilidade 2026; nao equivale automaticamente ao cenario S2.
B1-006 | B1 | Biometano | Vida util armazenamento BM | anos | 20 | T | Sim | Nao | Nao | Media
B1-016 | B1 | CHP | Limite CHP | kW | 200 | L | Nao | Nao | Sim | Media | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica.
B1-017 | B1 | CHP | Limite armazenamento BM | Nm3 | 400 | L | Nao | Nao | Sim | Media | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica.
B1-014 | B1 | CHP | O&M variavel CHP | USD/kWh | 0.0344 | E | Sim | Sim | Nao | Media
B1-015 | B1 | CHP | OPEX fixo CHP | fracao CAPEX/ano | 0.0 | E | Sim | Nao | Nao | Media | Valor 0.0 usado no baseline deve ser auditado antes da modelagem prospectiva.
COM-001 | COMMON | BSV | C-rate maximo | h^-1 | 0.9 | T | Nao | Nao | Sim | Media
COM-011 | COMMON | BSV | Janela SOC util | p.u. | 0.8 | T | Nao | Nao | Sim | Media
COM-013 | COMMON | BSV | OPEX fixo BSV | fracao CAPEX/ano | 0.02 | E | Sim | Nao | Nao | Media
COM-016 | COMMON | BSV | SOC inicial BSV | p.u. | 0.5 | O | Nao | Nao | Sim | Media
COM-017 | COMMON | BSV | SOC minimo BSV | p.u. | 0.1 | O | Nao | Nao | Sim | Media
COM-014 | COMMON | PV | OPEX fixo PV | fracao CAPEX/ano | 0.01 | E | Sim | Nao | Nao | Media
COM-007 | COMMON | Rede | Fim da ponta | hora | 21 | R | Nao | Nao | Sim | Media | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
COM-009 | COMMON | Rede | Inclui demanda contratada | boolean | True | R | Nao | Nao | Sim | Media | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
COM-010 | COMMON | Rede | Inicio da ponta | hora | 18 | R | Nao | Nao | Sim | Media | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
COM-012 | COMMON | Rede | Modelo tarifario |  | two_tier | R | Nao | Nao | Sim | Media | Manter no cenario prospectivo principal; eventual mudanca estrutural deve ser tratada como analise especifica de politica.
H2-011 | H2 | H2 | Limite eletrolisador | kW | 500 | L | Nao | Nao | Sim | Media | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica.
H2-013 | H2 | H2 | Limite fuel cell | kW | 500 | L | Nao | Nao | Sim | Media | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica.
H2-012 | H2 | H2 | Limite tanque H2 | kg | 300 | L | Nao | Nao | Sim | Media | Limite do espaco de busca. Nao projetar automaticamente; ampliar apenas se houver justificativa fisica/metodologica.
H2-007 | H2 | H2 | OPEX fixo eletrolisador | fracao CAPEX/ano | 0.02 | E | Sim | Nao | Nao | Media
H2-008 | H2 | H2 | OPEX fixo fuel cell | fracao CAPEX/ano | 0.03 | E | Sim | Nao | Nao | Media
H2-009 | H2 | H2 | OPEX fixo tanque H2 | fracao CAPEX/ano | 0.01 | E | Sim | Nao | Nao | Media

## Resumo
Dimensao | Categoria | Quantidade
Classe | F | 2
Classe | O | 9
Classe | T | 25
Classe | E | 21
Classe | R | 10
Classe | D | 2
Classe | C | 10
Classe | L | 5
Escopo | COMMON | 44
Escopo | H2 | 18
Escopo | B1 | 22
Projetar | Sim | 40
Projetar | Nao | 42
Projetar | Derivado | 2

## Legenda_Classes
Codigo | Classe | Definicao
F | Constante fisica | Nao projetar temporalmente; manter salvo alteracao de especificacao.
O | Premissa operacional | Manter para comparabilidade; eventualmente testar em sensibilidade.
T | Driver tecnologico | Pode evoluir com learning, maturidade e desempenho da tecnologia.
E | Driver economico/mercado | Pode variar temporalmente e entre cenarios.
R | Regulacao/infraestrutura | Representa tarifa, politica, logistica ou disponibilidade de infraestrutura.
D | Parametro derivado | Nao projetar diretamente; recalcular a partir dos componentes.
C | Configuracao computacional | Serve a reproducibilidade; nao representa futuro tecnologico.
L | Limite do espaco de decisao | Define dominio da otimizacao; nao e driver prospectivo por si so.

## Cenarios
Cenario | Nome | Definicao
S1 | Evolucao conservadora | Reducao de custos e ganhos tecnologicos mais lentos; infraestrutura e condicoes economicas menos favoraveis.
S2 | Evolucao tendencial | Trajetoria central baseada nas fontes prospectivas selecionadas.
S3 | Evolucao acelerada | Maior learning tecnologico, maturidade de infraestrutura e condicoes economicas mais favoraveis.

## Tratamento_Termico
Categoria | Caso | Definicao
Baseline B1 | T0 | Sem monetizacao do calor da CHP.
Sensibilidade | T1 | Demanda termica parcial; nao e cenario temporal S1/S2/S3.
Sensibilidade | T2 | Demanda termica elevada; nao e cenario temporal S1/S2/S3.
Limite teorico | TMAX | 100% do calor disponivel valorizado; nao pertence ao baseline.